**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2018

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pekerjaan Emergency

Lampiran : -

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Direksi bahwasanya Pompa No.4 di Booster Pump Sei Agul tidak dapat beroperasi. Pemeriksaan awal menunjukkan terdapat kerusakan pada Foot Valve sehingga pompa tidak bisa mengisap air.

Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat fungsi pompa tersebut sangat vital dalam pendistribusian air pada area cabang Sei Agul, kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui pekerjaan emergency perbaikan Foot Valve pada pompa No.4 Booster Pump Sei Agul.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Agustus 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2018

Hal : Pekerjaan Emergency

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….