**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/2023

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pekerjaan Penggantian Gate Valve Pompa No.4

Booster Pump Sei Agul

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini Gate Valve Ø 150 mm outlet pompa no. 4 Booster Pump Sei Agul mengalami kerusakan (putaran berat, macet).

Untuk menghindari kendala dalam pengoperasian pompa, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Pekerjaan Penggantian Gate Valve Ø 150 mm Outlet Pompa No.4 di Booster Pump Sei Agul. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir)

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, April 2022

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Ali Ismail Siregar**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/2023

Hal : Pekerjaan Penggantian Gate Valve Pompa No. 4

Booster Pump Sei Agul

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

**Gambar :** Gate Valve Outlet Pompa No.4 - Booster Pump Sei Agul



