**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2020

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve Pompa 2, 3 dan 4

Booster Pump Lau Beng Klewang

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini butterfly valve outlet pompa no. 2, 3 dan 4 (Dia. 400 mm) booster pump Lau Beng klewang mengalami kebocoran disamping gearbox yang juga bermasalah (putaran berat, macet).

Untuk menghindari kendala dalam pengoperasian pompa, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve Outlet Pompa No.2, 3 dan 4 di Booster Pump Lau Beng Klewang.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Oktober 2020

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2020

Hal : Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve Pompa 2, 3 dan 4

Booster Pump Lau Beng Klewang

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

**Gambar :** Valve Outlet Pompa Booster Pump Lau Beng Klewang



