**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2019

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve Pompa 1 dan 2

Booster Pump Lau Beng Klewang

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini butterfly valve inlet pompa no. 1 dan 2 booster pump Lau Beng klewang mulai mengalami kebocoran (sedikit) mengakibatkan pompa seringkali gagal start akibat kurang vakum disamping gearbox yang juga bermasalah (putaran berat).

Untuk menghindari kendala dalam pengoperasian pompa, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve Inlet Pompa No.1 dan 2 di Booster Pump Lau Beng Klewang. Selanjutnya valve inlet lama tersebut akan dipasang menggantikan valve outlet yang saat ini kondisinya tidak lagi dapat di buka-tutup (gearbox rusak total, posisi valve terbuka penuh).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Juli 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2019

Hal : Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve Pompa 1 dan 2

Booster Pump Lau Beng Klewang

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

**Gambar :** Pompa Booster Pump Lau Beng Klewang



