NOTA DINAS

Nomor : ND -    /TRD/2023

Kepada	:	Direksi

Dari	:	Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal	:	Pekerjaan Perbaikan Kerusakan Butterfly Valve Dan Check Valve Pipa Outlet Pompa  No.2 - Booster Pump Menara

Lampiran	:  1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini Butterfly Valve Ø 200 mm outlet pompa No. 2 Booster Pump Menara mengalami kerusakan (putaran berat, macet). Begitu pula check valve yang terpasang di jalur outlet mengalami kebocoran pada body valve.

Untuk menghindari kendala dalam pengoperasian pompa, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Pekerjaan Perbaikan Kerusakan Butterfly Valve dan Check Valve Pipa Outlet Pompa No.2 di Booster Pump Menara. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir)

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan,    September 2023

Kadiv. Transmisi Distribusi

Dedi Gusman

| PARAF DIREKSI |  |
| --- | --- |
| PARAF | TANGGAL |

LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS

Dari		:  Transmisi Distribusi

Nomor	 	: ND -         /TRD/2023

Hal 		:  Pekerjaan Penggantian Gate Valve Pompa No. 4

Booster Pump Sei Agul

PENDAPAT DIREKSI :

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Gambar : Gate Valve Outlet Pompa  No.4 - Booster Pump Sei Agul