NOTA DINAS

Nomor : ND -    /TRD/2024

Kepada	:	Direksi

Dari	:	Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal	:	Pemasangan Alarm Dan Display Sensor Pressure Jalur Inlet -

Booster Garu

Lampiran	:  1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya ketika operator melaksanakan penutupan valve jalur inlet pada prosedur operasi bypass booster pump, beberapa kali terjadi pecahnya pipa jalur inlet akibat tekanan yang terlalu tinggi (over pressure). Untuk menghindari terulangnya kejadian over pressure dibutuhkan sistem alarm yang dapat memberikan peringatan dini kepada operator apabila terjadi over pressure di jalur inlet.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk mencegah terjadinya pecah pipa jalur inlet di kemudian hari, Kami mohon persetujuan Bapak Direksi untuk Pemasangan Alarm Dan Display Sensor Pressure Jalur Inlet di Booster Garu. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan,      Juni 2024

Kadiv. Transmisi Distribusi

Dedi Gusman

| PARAF DIREKSI |  |
| --- | --- |
| PARAF | TANGGAL |

LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS

Dari		:  Transmisi Distribusi

Nomor	 	: ND -    /TRD/2023

Hal 		:  Perbaikan Alarm Dan Display Sensor Water Level Reservoir -

Booster Marelan

PENDAPAT DIREKSI :

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

GAMBAR : Kondisi Alarm dan Display Sensor Waterlevel - Booster Marelan