**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2018

Kepada : Direksi

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Bocor Outlet Ø 200 mm Pompa No. 4 Booster Garu I

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya telah terjadi kebocoran pada pipa outlet Ø 250mm Pompa No.4 di Booster Pump Garu I. Selain mengakibatkan air terbuang sia-sia, kebocoran ini dikhawatirkan dapat membasahi / merusak elektromotor pompa.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui rencana Perbaikan Bocor Outlet Ø 200mm Pompa No.4 di Booster Pump Garu I. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Juni 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Iwan Hamsar**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2018

Hal : Perbaikan Bocor Outlet Ø 200 mm Pompa No. 4 Booster Garu I

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….