**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2021

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Server Dan UPS SCADA Di Lokasi Bak Kuala - Sibolangit

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya perangkat Server SCADA, UPS dan anti petir yang terpasang di lokasi Bak Kuala Sibolangit mengalami kerusakan akibat sambaran petir pada jaringan PLN di lokasi (ditandai dari kondisi arrester anti petir yang terpasang pada incoming jaringan PLN di lokasi hangus).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghindari terganggunya pengiriman data kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui Perbaikan Server SCADA di lokasi Bak Kuala - Sibolangit. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Desember 2023

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Hal : Pemasangan Solar Panel Untuk Server SCADA Di Lokasi Bak Kuala –

Sibolangit

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….