**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2018

Kepada : Direksi

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pemasangan Alarm Level Booster Pump Padang Bulan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya pada lokasi Booster Pump Padang Bulan belum memiliki Alarm Level Reservoir sehingga operator kesulitan mendeteksi kondisi level reservoir saat overloop / lowlevel, terutama di malam hari.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui rencana Pemasangan Alarm Level untuk Booster Pump Padang Bulan. System alarm nantinya juga dilengkapi Timer yang akan mengaktifkan sirene pada waktu yang telah ditentukan sebagai penanda bagi operator untuk mulai menghidupkan pompa, terutama pada dini hari. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, September 2018

Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

**Iwan Hamsar Siregar**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2018

Hal : Pemasangan Alarm Level Booster Pump Padang Bulan

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….