**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/2024

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Pintu Masuk Ruang Pompa dan Pemasangan Canopy Pelindung Pintu - Booster Pump Marelan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya pintu masuk menuju ruang pompa di lokasi Booster Pump Marelan mengalami kerusakan (lapuk) akibat selalu terkena tempias hujan dan terpaan sinar matahari. Pintu menjadi sulit di buka tutup dan tidak ada kekuatan lagi sehingga sewaktu-waktu dapat dibobol pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar kedepannya pintu dapat bertahan lama, dibutuhkan juga pemasangan canopy pelindung di depan pintu sehingga pintu terhindar dari tempias hujan dan sinar matahari langsung.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghindari kendala dari sisi keamanan di Booster Marelan akibat pintu yang rusak, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Perbaikan Pintu Masuk Ruang Pompa dan Pemasangan Canopy Pelindung Pintu di lokasi Booster Pump Marelan. Selanjutnya perbaikan akan proses melalui Divisi Umum sebagai Divisi yang berwenang melakukan pemeliharaan bangunan infrastruktur booster.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Oktober 2024

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

