**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2025

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Koneksi Internet Server SCADA Booster Pump Menara

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwasanya saat ini koneksi internet untuk server system SCADA / CCTV di booster pump Menara mengalami gangguan diakibatkan Radio LAN dan kabel jaringan penghubung antara server SCADA dan router internet kantor Pusat mengalami kerusakan. Kondisi ini mengakibatkan data SCADA dan CCTV dari lokasi booster tidak dapat diakses online.

Agar tidak menjadi kendala dalam operasional booster pump, kami mohon persetujuan Bapak Direksi untuk Perbaikan Koneksi Internet Server SCADA Booster Pump Menara. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Juli 2025

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Hal : Perbaikan Koneksi Internet Server SCADA - Booster Sei Agul

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….