**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/2024

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pembersihan Endapan Kotoran Pada Tangki Solar Utama Booster Pump Padang Bulan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya ditemukan banyak endapan kotoran pada tangki solar utama booster pump Padang Bulan mengakibatkan genset di lokasi seringkali menyendat dan kehilangan tenaga saat dioperasikan (akibat mengisap bbm solar kotor).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghindari kendala lebih lanjut dalam operasional booster pump kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui Pembersihan Endapan Kotoran Pada Tangki Solar Utama Booster Pump Padang Bulan. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Desember 2024

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Hal : Pemasangan Solar Panel Untuk Server SCADA Di Lokasi Bak Kuala –

Sibolangit

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….