**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/2023

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pencucian Reservoir Booster Pump Sejarah

Lampiran : 1 ( satu ) berkas

 Bersama ini kami laporkan kepada Bapak Direksi bahwa dari hasil pemeriksaan reservoir Booster Pump Sejarah yang dilakukan personil Divisi Pengolahan Air Minum bahwa ketebalan lumpur di lantai reservoir ± 30 cm dan ketebalan lumpur di dinding + 0,3 cm. Dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa reservoir Booster Pump Sejarah sudah layak untuk dilakukan pencucian/pengurasan.( Hasil Pemeriksaan terlampir )

Berkaitan dengan hal di atas kami mohon kepada Bapak Direksi untuk dapat menyetujui pekerjaan pencucian reservoir Booster Pump Medan Denai agar kualitas pelayanan distribusi air ke pelanggan tetap terjamin sesuai standart yang sudah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak Direksi selanjutnya

 Medan, Februari 2023

 Kadiv.Transmisi Distribusi

 **Ali Ismail Siregar**

|  |
| --- |
| PARAF DIREKSI |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Divisi : Transmisi-Distribusi

Nomor : ND - /TRD/2023

 Hal : Pencucian Reservoir Booster Pump Sejarah

**DISPOSISI DIREKSI :**

1. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

1. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

1. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

1. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………