**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2020

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Penggantian Bateray Genset Booster

Lampiran : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini bateray genset di lokasi Booster Sejarah, Medan Denai dan Sei Agul mengalami pelemahan akibat usia bateray yang sudah cukup lama (rata-rata lebih 3 tahun). Hal ini bisa menjadi kendala saat PLN mengalami gangguan sementara genset tidak bisa dihidupkan akibat bateray lemah.

Untuk mencegah kendala tersebut, kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui pembelian 3 (tiga) set bateray (1 set terdiri dari 2 buah bateray 12V – 200AH) untuk menggantikan bateray genset di booster tersebut. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pembelian tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Desember 2020

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2020

Hal : Penggantian Bateray Genset Booster

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….



