NOTA DINAS

Nomor : ND -    /TRD/03/2020

Kepada	:	Direksi

Dari	:	Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal	:	Pengadaan Butterfly Valve Untuk Booster

Lampiran	:   1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya beberapa butterfly outlet di beberapa booster mulai menunjukkan adanya sedikit kebocoran dan/atau kerusakan gear akibat umur operasional. Untuk itu dibutuhkan stok butterfly valve sebagai antisipasi terkendalanya operasional booster dalam jangka waktu lama saat terjadi kerusakan total pada butterfly valve tersebut.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui pengadaan butterfly valve untuk keperluan booster sebagai berikut :

| No. | Nama Barang | Qty |
| --- | --- | --- |
|  | VAG Cerex Butterfly Valve Connection type : Wafer Material body : Ductile Cast Iron Material disc : Ductile Cast Iron, Epoxy Coated Material shaft : SS 1.4021 Sealing liner : EPDM Epoxy coating for corrotion protection Dilengkapi dengan Worm Gear Box untuk pengoperasian valve Size : |  |
| 1 | DN 150 mm | 5 unit |
| 2 | DN 200 mm | 5 unit |

Selanjutnya pengadaan akan diproses melalui Divisi Umum dengan harga sesuai pengesahan Divisi Perencana.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan,      Maret 2020

Kadiv. Transmisi Distribusi

Muhri Fepri Iswanto

| PARAF DIREKSI |  |
| --- | --- |
| PARAF | TANGGAL |

LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS

Dari		:  Transmisi Distribusi

Nomor	 	: ND -    /TRD/03/2020

Hal 		:  Pengadaan Butterfly Valve Untuk Booster

PENDAPAT DIREKSI :

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….