**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan UPS Server SCADA - Kantor Pusat

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya jaringan PLN di Kantor Pusat beberapa kali mengalami gangguan akibat adanya kerusakan jaringan. Saat gangguan terjadi, seluruh perangkat server SCADA di Kantor Pusat mengalami pemadaman akibat UPS sebagai pensupplay daya cadangan untuk Server mengalami kerusakan (baterai lemah).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghindari kendala dalam operasional dan mencegah kerusakan pada system Server SCADA lebih lanjut kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui Perbaikan UPS Server SCADA Kantor Pusat. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Januari 2022

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Hal : Perbaikan UPS Server SCADA – Kantor Pusat

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

**Gambar** : UPS Server SCADA Kantor Pusat

