**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2020

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pekerjaan Emergency Penggantian AC Ruang Server SCADA

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya perangkat Air Conditioner (Merk Panasonic, kapasitas 2 PK) di ruang server SCADA - lantai 4 Kantor Pusat mengalami kerusakan. Hasil pemeriksaan dari teknisi AC bersama staf Divisi Umum menyatakan bahwa terdapat kebocoran pada kompresor AC dan menyarankan agar unit AC tersebut diganti baru karena perbaikannya akan tidak efektif dan efisien. Kerusakan AC tersebut mengakibatkan suhu ruang server SCADA meningkat (panas) dan dikhawatirkan dalam waktu dekat server akan turut mengalami kerusakan akibat overheat dalam waktu lama.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghindari kerusakan lanjutan pada server kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui Pekerjaan Emergency Penggantian AC di Ruang Server SCADA Lantai 4 – Kantor Pusat. Selanjutnya pekerjaan tersebut akan diproses melalui Divisi Umum Kantor Pusat.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Juli 2020

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2020

Hal : Pekerjaan Emergency Penggantian AC Ruang Server SCADA

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….