**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2024

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Server Datalogger HWM – Kantor Pusat

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya perangkat komputer CPU server datalogger HWM yang terpasang di ruang SCADA Kantor Pusat mengalami kerusakan (tidak bisa start menyala). Diduga kerusakan diakibatkan umur dimana server telah beroperasi lebih dari 4 tahun selama 24 jam non stop. Pada perangkat UPS untuk server juga ditemukan baterai yang telah melemah sehingga UPS tidak lagi beroperasi normal ketika aliran listrik PLN padam.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghindari terganggunya pengiriman data kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui Perbaikan Server Datalogger HWM Kantor Pusat. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Februari 2024

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Hal : Pemasangan Solar Panel Untuk Server SCADA Di Lokasi Bak Kuala –

Sibolangit

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….