**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/2024

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Check Valve Pompa No.2 - Booster Pump Rumah Susun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini Check Valve outlet pompa No. 2 Booster Pump Rumah Susun mengalami kebocoran sehingga pompa berputar terbalik saat tidak dioperasikan (idle).

Untuk menghindari kendala dalam pengoperasian pompa dan pendistribusian air, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Perbaikan Check Valve Pompa No.2 - Booster Pump Rumah Susun. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir)

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Mei 2025

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/2023

Hal : Pekerjaan Penggantian Gate Valve Pompa No. 4

Booster Pump Sei Agul

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

**Gambar :** Gate Valve Outlet Pompa No.4 - Booster Pump Sei Agul



