**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/2024

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Kebocoran Spool Piece Dan Pemasangan Gate Valve Pada Pipa Outlet Pompa No.3 - Booster Pump Menara

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini Spool Piece Ø 200 mm yang terpasang pada outlet pompa No. 3 Booster Pump Menara mengalami kebocoran pada body. Pada jalur outlet tersebut juga belum terpasang gate valve sebagai penyekat utama sehingga untuk melakukan perbaikan asesoris pompa yang rusak harus menunggu seluruh pompa mati untuk menghindari adanya aliran air balik dari jalur tersebut.

Untuk menghindari kendala dalam pengoperasian pompa, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Perbaikan Kebocoran Spool Piece dan Pemasangan Gate Valve Pada Pipa Outlet Pompa No.3 - Booster Pump Menara. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir)

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Mei 2024

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/2023

Hal : Pekerjaan Penggantian Gate Valve Pompa No. 4

Booster Pump Sei Agul

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

**Gambar :** Gate Valve Outlet Pompa No.4 - Booster Pump Sei Agul



