**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/2023

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Tangki SDIC - Booster Medan Denai

Lampiran : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini 1 (satu) unit tangki SDIC di lokasi booster Medan Denai tidak dapat dipergunakan karena pada dinding tangki mengalami kebocoran sementara rangka baja ringan pelindung tangki keropos akibat terpapar sodium dalam waktu lama. Adapun tangki tersebut sudah digunakan sejak tahun 2016 (6 tahun).

Mengingat fungsi tangki tersebut vital sebagai perangkat pembubuhan SDIC, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Perbaikan Tangki SDIC - Booster Medan Denai. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Januari 2023

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Ali Ismail Siregar**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/2023

Hal : Perbaikan Tangki SDIC - Booster Medan Denai

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….



