**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2020

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Tangki SDIC - Booster Mabar

Lampiran : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini 2 (dua) unit tangki SDIC di lokasi booster Mabar tidak dapat dipergunakan karena pada dinding tangki mengalami kebocoran sementara rangka baja ringan pelindung tangki keropos akibat terpapar sodium dalam waktu lama. Adapun tangki tersebut terpasang dan dioperasikan sejak tahun 2016 (4 tahun).

Mengingat fungsi tangki tersebut vital sebagai perangkat pembubuhan SDIC, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Perbaikan Tangki SDIC - Booster Mabar. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Pebruari 2019

Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

**Iwan Hamsar Siregar**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2020

Hal : Perbaikan Tangki SDIC - Booster Mabar

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

