**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2019

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Tangki SDIC - Booster Gaperta

Lampiran : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini 1 (satu) unit tangki SDIC di lokasi booster Sei Agul tidak dapat dipergunakan karena pada dinding tangki mengalami kebocoran sementara rangka baja ringan pelindung tangki keropos akibat terpapar sodium dalam waktu lama. Adapun tangki tersebut terpasang dan dioperasikan sejak tahun 2016 (3 tahun).

Mengingat fungsi tangki tersebut vital sebagai perangkat pembubuhan SDIC, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Perbaikan Tangki SDIC - Booster Gaperta. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Juli 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2019

Hal : Perbaikan Tangki SDIC - Booster Gaperta

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….



