**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/2023

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Upgrade Panel Pompa Booster Rumah Susun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya pada tanggal 30 April 2023 yang lalu telah terjadi kerusakan pada panel pompa di lokasi Booster Rumah Susun dimana beberapa komponen dan kabel dalam panel terbakar. Agar pompa dapat dioperasikan pihak Divisi PLT melakukan beberapa modifikasi sementara pada panel. Adapun panel tersebut masih menggunakan sistem konvensional star-delta dan telah beroperasi selama lebih 20 tahun, sudah sangat layak untuk diperbaharui.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Upgrade Panel Pompa di lokasi Booster Pump Rumah Susun menggunakan system inverter (untuk 3 unit pompa) dan COS Automatic (motorized). Adapun upgrade panel ini sejalan dengan rencana perusahaan untuk usaha penghematan pemakaian listrik dan pengembangan otomatisasi operasional booster kedepannya. Anggaran untuk pelaksaan upgrade panel ini telah tercantum dalam buku anggaran 2023. Selanjutnya pekerjaan upgrade panel ini akan diproses melalui Divisi PLT.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Mei 2023

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Ali Ismail Siregar**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/2023

Hal : Upgrade Panel Pompa Booster Rumah Susun

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….







