**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2020

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pengadaan dan Pekerjaan Emergency Penggantian Valve Outlet

Pompa No.1, 2 dan 3 di Booster Pump Rumah Susun.

Lampiran : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini valve outlet Pompa No. 1, 2 dan 3 di Booster Pump Rumah Susun mengalami kerusakan dimana valve tidak dapat ditutup penuh (bocor) sehingga pompa berputar terbalik ketika tidak dioperasikan akibat mendapat tekanan dari pompa yang beroperasi.

Untuk menghindari kendala pengoperasian pompa / booster, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Pengadaan Dan Pekerjaan Emergency Penggantian Valve Outlet Pompa No.1, 2 dan 3 di Booster Pump Rumah Susun.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Oktober 2020

Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

**Abdul Hakim Hasibuan**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2020

Hal : Pengadaan dan Pekerjaan Emergency Penggantian Valve

Outlet Pompa No.1, 2 dan 3 di Booster Pump Rumah Susun.

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

GAMBAR : Gate valve Outlet Pompa No.1,2, 3 - Booster Rumah Susun

