**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2019

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pengadaan dan Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve Outlet Pompa No.2 di Booster Pump Marelan.

Lampiran : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini butterfly valve outlet Pompa No.2 di Booster Pump Marelan mengalami kerusakan dimana valve tidak lagi dapat diputar (dol) sehingga pompa tidak dapat dioperasikan.

Untuk menghindari kendala pengoperasian pompa / booster akibat kerusakan tersebut, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Pengadaan Dan Pekerjaan Emergency Pengantian Butterfly Valve Outlet Pompa No.2 di Booster Pump Marelan.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Oktober 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2019

Hal : Pengadaan dan Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve

Outlet Pompa No.2 di Booster Pump Marelan.

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

GAMBAR : Butterfly Outlet Pompa No.2 - Booster Marelan

