**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2020

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pengadaan dan Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve Outlet Pompa No.3 di Booster Pump Tuasan.

Lampiran : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini butterfly valve outlet Pompa No.3 di Booster Pump Tuasan mengalami kerusakan dimana valve tidak dapat dibuka tutup (macet) sehingga saat ini pompa tidak dapat dioperasikan.

Untuk menghindari kendala pengoperasian pompa / booster, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Pengadaan Dan Pekerjaan Emergency Pengantian Butterfly Valve Outlet Pompa No.3 di Booster Pump Tuasan.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, September 2020

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2020

Hal : Pengadaan dan Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve

Outlet Pompa No.3 di Booster Pump Tuasan.

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

GAMBAR : Butterfly Outlet Pompa No.3 - Booster Tuasan

