**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2025

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pengadaan dan Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve Inlet dan Outlet Pompa No.5 di Booster Pump Lau Beng Klewang.

Lampiran : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini butterfly valve inlet Pompa No.5 di Booster Pump Lau Beng Klewang mengalami kerusakan dimana gearbox pecah sehingga valve tidak dapat dibuka tutup (macet). Sementara butterfly valve outlet juga sudah menunjukkan gejala yang sama sehingga saat ini pompa sulit dioperasikan.

Untuk menghindari kendala pengoperasian pompa / booster, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Pengadaan Dan Pekerjaan Emergency Pengantian Butterfly Valve Inlet Dan Outlet Pompa No.5 di Booster Pump Lau Beng Klewang.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Desember 2025

Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

**Abdul Hakim Hasibuan**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2021

Hal : Pengadaan dan Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve

Outlet Pompa No.3 di Booster Pump Tuasan.

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

GAMBAR : Butterfly Outlet Pompa No.3 - Booster Tuasan

