**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/2024

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Panel Alarm PLN Lokasi Booster Pump Padang Bulan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya panel alarm PLN di lokasi Booster Pump Padang Bulan mengalami kerusakan akibat tercapainya umur operasional (aktif sejak booster beroperasi sejak tahun 1981). Kerusakan tersebut berakibat operator tidak dapat mendeteksi kondisi jaringan PLN apakah sudah kembali normal ketika terjadi pemadaman listrik PLN (saat operasi Genset).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghindari terganggunya operasional booster pump kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui Perbaikan Panel Alarm Lokasi Booster Pump Padang Bulan. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Desember 2024

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Hal : Pemasangan Solar Panel Untuk Server SCADA Di Lokasi Bak Kuala –

Sibolangit

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….