**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/2025

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pengadaan dan Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve dan Check Valve Outlet Pompa No.5 di Booster Pump Tuasan.

Lampiran : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini butterfly valve dan check valve outlet Pompa No.5 di Booster Pump Tuasan mengalami kerusakan dimana butterfly valve dan check valve mengalami kebocoran (tidak bisa tertutup rapat) sehingga saat ini pompa berputar terbalik saat kondisi tidak beroperasi (idle). Kondisi ini mengakibatkan operasional booster yang tidak efisien (pemborosan daya) dan jika terus dibiarkan akan merusak pompa.

Untuk menghindari kendala pengoperasian pompa / booster, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Pengadaan Dan Pekerjaan Emergency Pengantian Butterfly Valve Dan Check Valve Outlet Pompa No.5 di Booster Pump Tuasan.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Mei 2025

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2021

Hal : Pengadaan dan Pekerjaan Emergency Penggantian Butterfly Valve

Outlet Pompa No.3 di Booster Pump Tuasan.

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

GAMBAR : Butterfly Outlet Pompa No.3 - Booster Tuasan

