**12 Januari 20220**

1. **Samsat 400mm - fault**

Gembok kombinasi

Modem fault

1. **Samsat 600mm - OK**

Gembok kombinasi

Tsel Card fault

Registered Nr 0811 6040 806

Change using BP Simalingkar Nr 0811 6145 172

1. **Siantar Top – tirta lyonnaise**

Bor panel surya dan gembok

Modem error

1. **Titi belawan**

Gembok

Selang konektor baru

Water inside

1. **Sumarsono**

Unit missing

1. **Panca Budi**

Gembok ganda

1. **Serayu**

Tutup krangkeng baru

Board fault

Card fault - 0811 6145 194

1. **Simpang barat**

Gembok

Modem fault1

1. **Panembahan**

Gembok

1. **Q5 Sunggal**

Modem fault