**TANGGAPAN ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN**

**SATUAN PENGAWAS INTERN**

**Temuan No.1** : Program Kerja Bidang Op. Pompa belum ada

Tanggapan : Akan melampirkan Program Kerja Bidang Operasional

Temuan No.2 : Tidak ada pembubuhan SDIC di Booster Pump Gaperta (1 Nopember 2018 hingga 3 Desember 2018) dan Padang Bulan (1 Oktober 2018 hingga 6 Nopember 2018).

Tanggapan : Bahwasanya dalam melaksanakan prosedur pembubuhan SDIC, setelah keran pendosisan SDIC dibuka, operator akan melakukan pengukuran kadar sisa chlor pada air reservoir/distribusi. Ketika nilai sisa chlor yang terukur belum mencapai target (+ 0,5 ppm) maka operator akan menambah pendosisan hingga sisa chlor mencapai target. Hal tersebut dapat terjadi akibat kurangnya injeksi chlorine dari IPA (air masuk) atau adanya penurunan kualitas / kadar chlorine dari SDIC. Akibatnya kuantitas pemakaian SDIC berubah dari rencana seharusnya dan stok SDIC yang telah ditetapkan menjadi tidak mencukupi hingga akhir triwulan.