## lembar Serah Terima
| PDAM Tirtanadi | [8 empty] | ISO 9001 : 2008
| Provinsi Sumatera Utara | [8 empty] | SISTEM MANAJEMEN MUTU
LEMBAR SERAH TERIMA TUGAS
BOOSTER PUMP : _____________________________________ | [9 empty] | BULAN / TAHUN : ______________ / 20___ SHIFT : PAGI / MALAM
NO. DOK : PST-FM-ZN1-04-02X |  |  |  |  | TGL. BERLAKU : 01 MEI 2014 |  |  |  |  | NO. REVISI : 02 |  | HALAMAN : 01 DARI 01
Tanggal | Jam | Kondisi Kebersihan Ruangan (Bersih/Kotor) |  |  | Kondisi Peralatan (OK/Rusak) |  |  |  | Diserahkan Oleh |  | Diterima Oleh |  | Keterangan / Catatan
|  | Ruang Pompa | Ruang Genset | Ruang Operator | SKR | Genset | Panel | Pompa | Nama | Tanda Tangan | Nama | Tanda Tangan
1 | :
2 | :
3 | :
4 | :
5 | :
6 | :
7 | :
8 | :
9 | :
10 | :
11 | :
12 | :
13 | :
14 | :
15 | :
16 | :
17 | :
18 | :
19 | :
20 | :
21 | :
22 | :
23 | :
24 | :
25 | :
26 | :
27 | :
28 | :
29 | :
30 | :
31 | :
Keterangan : | [12 empty] | Medan, _____________________ / 20 ___
Diketahui oleh,
_________________________
Ast. Op. Booster

## 10.2
Hari / Tanggal |  |  | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | TEKANAN (Kg/cm²) |  |  |  | POMPA | [9 empty] | DEBIT MSK (L/Dtk) | LEVEL AIR (M)
[8 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| R | S | T | HALAT | KOTA | GUNUNG | DELI TUA | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²)
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Keterangan :
Medan,
1. |  |  | = | Operasi | [5 empty] | Operator Siang | [6 empty] | Operator Malam
2. |  |  | = | Rusak
3. |  |  | = | Stand By | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
4. | Pengisian = |  | = | Sesuai dengan jadwal
5. | Gangguan = |  | = | Diluar Jadwal | [12 empty] | 2
[5 empty] | Jam 08.00 Wib |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Cm |  | Liter
Stock Solar |  | Tangki Utama
Tangki Harian
Catatan :
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP LAU BENGKLEWANG
TGL. BERLAKU : 01 MEI 2014
NO. DOK : PST-FM-ZN1-04-02A
HALAMAN : 01 DARI 01
NO. REVISI : 02
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara
R
R
O
R

## 10.3
s
Hari / Tanggal |  |  | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | TEKANAN (Kg/cm²) |  | POMPA | [9 empty] | DEBIT MSK (L/Dtk) | LEVEL AIR (M)
[6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| R | S | T | MASUK | KELUAR | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²)
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Keterangan : | [10 empty] | Medan,
[11 empty] | Operator Siang |  |  |  | Operator Malam
1. |  |  | = | Operasi
2. |  |  | = | Rusak
3. |  |  | = | Stand By | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
4. | Pengisian |  | = | Sesuai dengan jadwal
5. | Gangguan |  | = | Diluar Jadwal
[11 empty] | 2 |  |  |  | 2
[5 empty] | Jam 08.00 Wib |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Cm |  | Liter
Stock Solar |  | Tangki Utama
Tangki Harian
Catatan :
ISO 9001 : 2000
SISTEM MANAJEMEN MUTU
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP GARU 1
TGL. BERLAKU : 01 DESEMBER 2010
NO. DOK : PST-FM-ZN1-04-02B
HALAMAN : 02 DARI 16
NO. REVISI : 00
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO. REVISI : 01
HALAMAN : 01DARI 01
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara
R
R
O
R

## 10.4
Hari / Tanggal | [5 empty] | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | TEKANAN (Kg/cm²) |  |  | POMPA | [7 empty] | STAND METER SUMUR BOR (M³) | DEBIT MASUK | CHLORINE (CL2) | LVL AIR (M)
[7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| R | S | T | MASUK | PD. BLN | M. BARU | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²)
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Keterangan : | [12 empty] | Medan,
[13 empty] | Operator Siang |  |  | Operator Malam
1. |  |  | = | Operasi
2. |  |  | = | Rusak
3. |  |  | = | Stand By | [8 empty] | 1. |  |  | 1.
4. | Pengisian |  | = | Sesuai dengan jadwal
5. | Gangguan |  | = | Diluar Jadwal
2.
[5 empty] | Jam 08.00 Wib |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Cm |  | Liter
Stock Solar |  | Tangki Utama
Tangki Harian
Stock Sodium/SDIC |  |  |  |  | Jerigen
Catatan :
ISO 9001 : 2000
SISTEM MANAJEMEN MUTU
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP PASAR IV PADANG BULAN
TGL. BERLAKU : 01 DESEMBER 2010
NO. DOK : PST-FM-ZN1-04-02C
HALAMAN : 02 DARI 16
NO. REVISI : 00
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO. REVISI : 01
HALAMAN : 01 DARI 01
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara
R
R
O
R

## 10.5
Hari / Tanggal |  |  | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | TEKANAN (Kg/cm²) |  | POMPA | [7 empty] | STAND METER SUMUR BOR |  | CHLORINE (CL2) | LVL AIR (M)
[6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| R | S | T | MASUK | KELUAR | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | 2"(M³) | 3"(M³)
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Keterangan : | [12 empty] | Medan,
[13 empty] | Operator Siang |  |  | Operator Malam
1. |  |  | = | Operasi
2. |  |  | = | Rusak
3. |  |  | = | Stand By | [8 empty] | 1 |  |  | 1
4. | Pengisian |  | = | Sesuai dengan jadwal
5. | Gangguan |  | = | Diluar Jadwal
[5 empty] | Jam 08.00 Wib |  |  |  | Keterangan | [6 empty] | 2
[5 empty] | Cm |  | Liter
Stock Solar |  | Tangki Utama
Tangki Harian
Stock Sodium/SDIC |  |  |  |  | Jerigen
Catatan :
ISO 9001 : 2000
SISTEM MANAJEMEN MUTU
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP SIMALINGKAR
TGL. BERLAKU : 01 DESEMBER 2010
NO. DOK : PST-FM-ZN1-04-02D
HALAMAN : 02 DARI 16
NO. REVISI : 00
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO. REVISI : 01
HALAMAN : 01 DARI 01
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara
R
R
O
R

## 10.6
Hari / Tanggal | [5 empty] | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | TEKANAN (Kg/cm²) |  |  | POMPA | [7 empty] | STAND METER SUMUR BOR (M³) | CHLORINE (CL2) | DEBIT MSK (L/Dtk) |  | LEVEL AIR (M)
[7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| R | S | T | SEKIP | KARYA | D.SKRAK | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) |  |  | Ø 300 mm | Ø 400 mm | BAK I | BAK II
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Keterangan : | [13 empty] | Medan,
1. |  |  | = | Operasi | [9 empty] | Operator Siang |  |  |  | Operator Malam
2. |  |  | = | Rusak
3. |  |  | = | Stand By | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1.
4. | Pengisian |  | = | Sesuai dengan jadwal
5. | Gangguan |  | = | Diluar Jadwal
[5 empty] | Jam 08.00 Wib |  |  |  | Keterangan | [8 empty] | 2
[5 empty] | Cm |  | Liter
Stock Solar |  | Tangki Utama
Tangki Harian
Stock Sodium/SDIC |  |  |  |  | JERIGEN
Catatan :
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP SEI AGUL
TGL. BERLAKU : 01 DESEMBER 2010
NO. DOK : PST-FM-ZN1-04-02E
HALAMAN : 02 DARI 16
NO. REVISI : 01
HALAMAN : 01 DARI 01
R
R
O
R
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara

## 10.7
Hari / Tanggal |  |  |  |  | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | TEKANAN (Kg/cm²) |  |  | POMPA | [7 empty] | STAND METER SUMUR BOR (M³) | CHLORINE (CL2) | LVL AIR (M)
[7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| R | S | T | MASUK | GAPERTA | BRAYAN | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²)
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Keterangan : | [12 empty] | Medan,
1. |  |  | = | Operasi | [8 empty] | Operator Siang |  |  | Operator Malam
2. |  |  | = | Rusak
3. |  |  | = | Stand By
4. | Pengisian |  | = | Sesuai dengan jadwal | [8 empty] | 1. |  |  | 1.
5. | Gangguan |  | = | Diluar Jadwal
[5 empty] | Jam 08.00 Wib |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Cm |  | Liter
Stock Solar |  | Tangki Utama | [13 empty] | 2
Tangki Harian
Stock Sodium/SDIC |  |  |  |  | Jerigen
Catatan :
ISO 9001 : 2000
SISTEM MANAJEMEN MUTU
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP GAPERTA
TGL. BERLAKU : 01 DESEMBER 2010
NO. DOK : PST-FM-ZN1-04-02F
HALAMAN : 02 DARI 16
NO. REVISI : 00
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO. REVISI : 01
HALAMAN : 01 DARI 01
R
R
O
R
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara

## 10.8
http://www.filesonic.com/file/1517288844/bwg8iss208110231.rar
Hari / Tanggal |  |  |  |  | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | TEKANAN (Kg/cm²) |  | POMPA | [5 empty] | STAND METER SUMUR BOR (M³) | CHLORINE (CL2) | LVL AIR (M)
[6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3
| R | S | T | MASUK | KELUAR | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²)
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Keterangan : | [9 empty] | Medan,
1. |  |  | = | Operasi | [5 empty] | Operator Siang |  |  | Operator Malam
2. |  |  | = | Rusak
3. |  |  | = | Stand By
4. | Pengisian |  | = | Sesuai dengan jadwal | [5 empty] | 1 |  |  | 1
5. | Gangguan |  | = | Diluar Jadwal
2
[5 empty] | Jam 08.00 Wib |  | Jam 20.00 Wib |  | Keterangan
[5 empty] | Cm |  | Liter
Stock Solar |  | Tangki Utama
Tangki Harian
Stock Sodium/SDIC |  |  |  |  | Jerigen
Catatan :
ISO 9001 : 2000
SISTEM MANAJEMEN MUTU
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP MEDAN DENAI
TGL. BERLAKU : 01 DESEMBER 2010
NO. DOK : PST-FM-ZN1-04-02G
HALAMAN : 02 DARI 16
NO. REVISI : 00
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO. REVISI : 01
HALAMAN : 01 DARI 01
R
R
O
R
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara

## 10.9
Hari / Tanggal |  |  |  |  | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | TEKANAN (Kg/cm²) |  | POMPA | [5 empty] | STAND METER SUMUR BOR (M³) | LVL AIR (M)
[6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3
| R | S | T | MASUK | KELUAR | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²)
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Keterangan : | [8 empty] | Medan,
1. |  |  | = | Operasi |  |  |  |  | Operator Siang |  |  | Operator Malam
2. |  |  | = | Rusak
3. |  |  | = | Stand By
4. | Pengisian |  | = | Sesuai dengan jadwal
5. | Gangguan |  | = | Diluar Jadwal |  |  |  |  | 1. |  |  | 1.
[5 empty] | Jam 08.00 Wib |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Cm |  | Liter
Stock Solar |  | Tangki Utama
Tangki Harian
Stock Sodium/SDIC |  |  |  |  | Jerigen
Catatan :
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP RUMAH SUSUN
TGL. BERLAKU : 01 DESEMBER 2010
NO. DOK : PST-FM-ZN1-04-2H
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO. REVISI : 01
HALAMAN : 01 DARI 01
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara
O
R
R
R

## 10.10
Hari / Tanggal |  |  |  |  | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | TEKANAN (Kg/cm²) |  |  | POMPA | [9 empty] | STAND METER SUMUR BOR (M³) | CHLORINE (CL2) | LVL AIR (M)
[7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| R | S | T | MASUK | PANCING | K.KATAU | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²)
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Keterangan : | [13 empty] | Medan,
1. |  |  | = | Operasi | [9 empty] | Operator Siang |  |  |  | Operator Malam
2. |  |  | = | Rusak
3. |  |  | = | Stand By
4. | Pengisian |  | = | Sesuai dengan jadwal
5. | Gangguan |  | = | Diluar Jadwal | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Jam 08.00 Wib |  |  |  | Keterangan | [8 empty] | 2
[5 empty] | Cm |  | Liter
Stock Solar |  | Tangki Utama
Tangki Harian
Stock Sodium/SDIC |  |  |  |  | Jerigen
Catatan :
ISO 9001 : 2000
SISTEM MANAJEMEN MUTU
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP TUASAN
TGL. BERLAKU : 01 DESEMBER 2010
NO. DOK : PST-FM-ZN1-04-02I
HALAMAN : 02 DARI 16
NO. REVISI : 00
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO. REVISI : 01
HALAMAN : 01 DARI 01
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara
O
R
R
R

## 10.11
Hari / Tanggal | [5 empty] | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | POMPA | [7 empty] | TEKANAN (Kg/cm²) | [5 empty] | DEBIT (L/S) |  |  |  | STAND METER SUMUR BOR (M³) | CHLORINE (CL2) | LVL AIR (M)
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | L.MANIS | POMPA | MARTUBUNG |  | BLW | BRY
| R | S | T | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) |  |  | 300 | 400 |  |  | L.MANIS | MTB | BLW | BRY
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Catatan :
- Pembubuhan Sodium Hypochlorite : | [7 empty] | Kg | [9 empty] | Medan,
- Sisa stok Sodium Hypo s/d hari ini : | [7 empty] | Fail | [9 empty] | Operator Siang |  |  |  | Operator Malam
Keterangan :
1. |  |  | = | Operasi
2. |  |  | = | Rusak
3. |  |  | = | Stand By | [13 empty] | 1. |  |  |  | 1.
4. | Pengisian |  | = | Sesuai dengan jadwal
5. | Gangguan |  | = | Diluar Jadwal
Catatan :
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP MARTUBUNG
TGL. BERLAKU : 01 DESEMBER 2010
NO. DOK : PST-FM-ZN1-04-02J
HALAMAN : 01 DARI 01
NO. REVISI : 01
R
R
O
R
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara

## 10.12
Hari / Tanggal |  |  |  |  | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | TEKANAN (Kg/cm²) |  | POMPA | [5 empty] | STAND METER |  | CHLORINE (CL2) | LVL AIR (M)
[6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3
| R | S | T | MASUK | KELUAR | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | MASUK | KELUAR
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Keterangan : | [10 empty] | Medan,
1. |  |  | = | Operasi | [6 empty] | Operator Siang |  |  | Operator Malam
2. |  |  | = | Rusak
3. |  |  | = | Stand By
4. | Pengisian |  | = | Sesuai dengan jadwal | [6 empty] | 1. |  |  | 1.
5. | Gangguan |  | = | Diluar Jadwal
[5 empty] | Jam 08.00 Wib |  |  |  | Keterangan |  | Keterangan
[5 empty] | Cm |  | Liter
Stock Solar |  | Tangki Utama
Tangki Harian
Stock Sodium/SDIC |  |  |  |  | Jerigen
Catatan :
ISO 9001 : 2000
SISTEM MANAJEMEN MUTU
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP MABAR
TGL. BERLAKU :01 DESEMBER 2010
NO.DOK : PST-FM-ZN1-04-02K
HALAMAN : 02 DARI 16
NO. REVISI : 00
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO. REVISI : 01
HALAMAN : 01 DARI 01
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara
O
R
R
R

## 10.13
Hari / Tanggal |  |  |  |  | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | TEKANAN (Kg/cm²) |  |  | POMPA | [9 empty] | STAND METER SUMUR BOR (M³) | CHLORINE (CL2) | LVL AIR (M)
[7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| R | S | T | MASUK | JL. BINJAI | BINJAI | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²)
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Keterangan :
1. |  |  | = | Operasi | [9 empty] | Medan,
2. |  |  | = | Rusak | [9 empty] | Operator Siang |  |  | Operator Malam
3. |  |  | = | Stand By
4. | Pengisian |  | = | Sesuai dengan jadwal
5. | Gangguan |  | = | Diluar Jadwal
[14 empty] | 1. |  |  | 1.
[5 empty] | Jam 08.00 Wib |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Cm |  | Liter
Stock Solar |  | Tangki Utama
Tangki Harian
Stock Sodium/SDIC |  |  |  |  | Jerigen
Catatan :
ISO 9001 : 2000
SISTEM MANAJEMEN MUTU
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP SEJARAH
TGL. BERLAKU : 01 JANUARI 2012
NO.DOK : PST-FM-ZN1-04-02L
HALAMAN : 02 DARI 16
NO. REVISI : 00
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO. REVISI : 02
HALAMAN : 01 DARI 01
O
R
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara
R
R

## 10.14
Hari / Tanggal |  |  | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | POMPA | [5 empty] | TEKANAN (Kg/cm²) | [5 empty] | DEBIT (L/S) |  |  | LVL AIR (M)
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | MASUK | CEMARA PIPA Ø 6" |  | KRAKATAU |  | PANCING Ø 300 mm
| R | S | T | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) |  | BOULEVART | KELAPA | Ø 300 mm | Ø 400 mm |  | MASUK | PANCING Ø 300 mm | KRAKATAU Ø 300 mm
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Keterangan :
1. |  |  | = | Operasi | [9 empty] | Medan,
2. |  |  | = | Rusak | [9 empty] | Operator Siang |  |  | Operator Malam
3. |  |  | = | Stand By
4. | Pengisian |  | = | Sesuai dengan jadwal
5. | Gangguan |  | = | Diluar Jadwal
[14 empty] | 1. |  |  | 1.
[5 empty] | Jam 08.00 Wib |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Cm |  | Liter
Stock Solar |  | Tangki Utama
Tangki Harian
Stock Sodium/SDIC |  |  |  |  | Jerigen
Catatan :
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP CEMARA ASRI
TGL. BERLAKU : 01 JANUARI 2012
NO. DOK : PST-FM-ZN1-04-02M
HALAMAN : 01 DARI 01
NO. REVISI : 02
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara
O
R
R
R

## 10.15
Hari / Tanggal |  |  | :
JAM | TEGANGAN PLN ( Volt ) |  |  | POMPA | [7 empty] | PRESS (Kg/cm) |  | DEBIT (L/S) |  | LVL AIR (M)
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| R | S | T | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | AMP | PRESS (Kg/Cm²) | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
Keterangan :
1. |  |  | = | Operasi | [7 empty] | Medan,
2. |  |  | = | Rusak | [7 empty] | Operator Siang |  |  | Operator Malam
3. |  |  | = | Stand By
4. | Pengisian |  | = | Sesuai dengan jadwal
5. | Gangguan |  | = | Diluar Jadwal | [7 empty] | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Jam 08.00 Wib |  |  |  | Keterangan | [5 empty] | 2
[5 empty] | Cm |  | Liter
Stock Solar |  | Tangki Utama
Tangki Harian
Stock Sodium/SDIC |  |  |  |  | Jerigen
Catatan :
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
HALAMAN : 01 DARI 01
NO. REVISI : 01
LAPORAN HARIAN
BOOSTER PUMP MARELAN
TGL. BERLAKU : 01 JANUARI 2012
NO. DOK : PST - FM - ZN 1 - 04 - 02N
HALAMAN : 01 DARI 01
NO. REVISI : 00
PDAM Tirtanadi
Provinsi Sumatera Utara
ISO 9001 : 2008
SISTEM MANAJEMEN MUTU
O
R
R
R