## 2018
PROGRAM KERJA BIDANG POMPA OPERASIONAL BOSTER PUMP TAHUN 2018
No | ITEM PEKERJAAN | TAHUN 2017
|  | JANUARI |  |  |  | PEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOPEMBER |  |  |  | DESEMBER
Urut |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Pekerjaan Rutin
1 | Pengoperasian Boster Pump
2 | Pemantauan operasional Elektro Motor
3 | Pemantauan Operasional Pompa
4 | Pemantauan Panel Listrik
5 | Pemantauan Operasional Genset
6 | Kebersihan Ruangan Pompa
7 | Kebersihan Ruangan Genset
8 | Kebersihan Ruang Operator
9 | Pembubuhan Bahan kimia
10 | Pemanasan Genset
11 | Pemantauan debit air masuk & keluar
12 | Pemantauan water level elektrik / Manual
13 | Pemantauan peralatan perpipaan
II. Perawatan dan pemeliharaan
1 | Pemeliharaan instalasi penerangan Ruangan
2 | Pemeliharaan Peralatan Perpipaan
3 | Pemeliharaan Manometer
4 | Pemeliharaan Reservoar (Pencucian Reservoar ) | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
5 | Permintaan Bahan Kimia | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
6 | Permintaan Bahan Bakar Solar | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
7 | Permintaan Sarana kebersihan | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
Medan, 30 Desember 2017
[14 empty] | Diketahui Oleh : | [23 empty] | Dibuat Oleh :
[14 empty] | MUHRI FEPRI ISWANTO | [23 empty] | SUPRIANTO
[14 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi | [23 empty] | Kabid. Ops Pompa
Schedule Rencana Pencucian Reservoar Boster Pump Bidang Operasional Pompa Tahun 2017
No | ITEM PEKERJAAN | JANUARI I: TAHUN 2017
Urut |  | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER
1 | Reservoar Gunung IV
2 | Reservoar Lau Beng Klewang
3 | Reservoar Garu 1
4 | Reservoar Padang Bulan
5 | Reservoar Simalingkar | bar: JULI
6 | Reservoar Sei Agul
7 | Reservoar Gaverta
8 | Reservoar Medan Denai
9 | Reservoar Rumah Susun
10 | Reservoar Tuasan
11 | Reservoar Mabar
12 | Reservoar Sejarah
13 | Reservoar Cemara
14 | Reservoar Marelan
|  | Diketahui Oleh : |  | SEPTEMBER: Medan, 30 Desember 2016
Dibuat Oleh :
MUHRI PEFRI ISWANTO, ST
|  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  | SEPTEMBER: SUPRIANTO, ST
Kabid. Ops Pompa

## 2019
PROGRAM KERJA BIDANG POMPA OPERASIONAL BOSTER PUMP TAHUN 2019
No | ITEM PEKERJAAN | TAHUN 2019
|  | JANUARI |  |  |  | PEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOPEMBER |  |  |  | DESEMBER
Urut |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Pekerjaan Rutin
1 | Pengoperasian Boster Pump
2 | Pemantauan operasional Elektro Motor
3 | Pemantauan Operasional Pompa
4 | Pemantauan Panel Listrik
5 | Pemantauan Operasional Genset
6 | Kebersihan Ruangan Pompa
7 | Kebersihan Ruangan Genset
8 | Kebersihan Ruang Operator
9 | Pembubuhan Bahan kimia
10 | Pemanasan Genset
11 | Pemantauan debit air masuk & keluar
12 | Pemantauan water level elektrik / Manual
13 | Pemantauan peralatan perpipaan
II. Perawatan dan pemeliharaan
1 | Pemeliharaan instalasi penerangan Ruangan
2 | Pemeliharaan Peralatan Perpipaan
3 | Pemeliharaan Manometer
4 | Pemeliharaan Reservoar (Pencucian Reservoar ) | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
5 | Permintaan Bahan Kimia | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
6 | Permintaan Bahan Bakar Solar | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
7 | Permintaan Sarana kebersihan | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
Medan, 30 Desember 2018
[14 empty] | Diketahui Oleh : | [23 empty] | Dibuat Oleh :
[14 empty] | MUHRI FEPRI ISWANTO | [23 empty] | JULFAN FADHLI
[14 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi | [23 empty] | Kabid. Ops Pompa
Jadwal Rencana Pencucian Reservoar Boster Pump Bidang Operasional Pompa Tahun 2019
No | ITEM PEKERJAAN | JANUARI I: TAHUN 2019
Urut |  | JAN |  | PEB | [5 empty] | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER
1 | Reservoar Gunung IV
2 | Reservoar Lau Beng Klewang
3 | Reservoar Garu 1
4 | Reservoar Padang Bulan
5 | Reservoar Simalingkar | bar: JULI
6 | Reservoar Sei Agul
7 | Reservoar Gaverta
8 | Reservoar Medan Denai
9 | Reservoar Rumah Susun
10 | Reservoar Tuasan
11 | Reservoar Mabar
12 | Reservoar Sejarah
13 | Reservoar Cemara
14 | Reservoar Marelan
|  | Diketahui Oleh : | [7 empty] | MARET: Medan, 30 Desember 2016
Dibuat Oleh :
MUHRI PEFRI ISWANTO, ST
|  | Kadiv. Transmisi Distribusi | [7 empty] | MARET: SUPRIANTO, ST
Kabid. Ops Pompa

## R2019
JADWAL RENCANA PENCUCIAN RESERVOIR BOOSTER PUMP
Bidang Operasional Stasiun Pompa
No | LOKASI PENCUCIAN | TAHUN 2019
|  | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER
1 | Reservoar Gunung IV
2 | Reservoar Lau Beng Klewang
3 | Reservoar Garu 1
4 | Reservoar Padang Bulan
5 | Reservoar Simalingkar | bar: JULI
6 | Reservoar Sei Agul
7 | Reservoar Gaverta
8 | Reservoar Medan Denai
9 | Reservoar Rumah Susun
10 | Reservoar Tuasan
11 | Reservoar Mabar
12 | Reservoar Sejarah
13 | Reservoar Cemara
14 | Reservoar Marelan
Medan, 30 Desember 2018
[6 empty] | Diketahui Oleh : |  |  |  | Dibuat Oleh :
[6 empty] | MUHRI PEFRI ISWANTO, ST |  |  |  | JULFAN FADHLI
[6 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Ops Pompa