## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
ALARM PENGAMAN POMPA TERENDAM
LOKASI: 10 LOKASI BOOSTER
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Water Level Controller (WLC) Hannyoung FS-3 | 10 | unit | Hitung | 150000 | 1500000 |  |  | 46666.6667
2 | Kabel NYYHY Eterna 3 x 1.5 mm (1 roll = 50m) | 5 | roll | Hitung | 450000 | 2250000 |  | 144
3 | Sensor WLC ESF-01 | 10 | unit | Hitung | 50000 | 500000 |  | 144
4 | Box MCB 4 Grup Outbow - Nichi | 10 | unit | Hitung | 55000 | 550000 |  | 144
5 | Round Bell u/ industri, uk. 10" | 10 | unit | Hitung | 350000 | 3500000 |  | 144
6 | MCB Schneider 2 A | 10 | unit | Hitung | 60000 | 600000 |  | 144
7 | Asesoris pemasangan (kabel ties, isolasi, fisher, paku klem kabel) | 1 | Ls | Hitung | 200000 | 200000 |  | 144
[7 empty] | 9100000 |  |  | 11300000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126 |  | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1300000 | 11300000 | 11300000
1 | Perakitan WLC, instalasi elektrikal | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1000000 | 10000000 | 0 | 2
| - Tukang (1 orang) | 10 | hari | Tabel | 120000 | 1200000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0
| - Pekerja (1 orang) | 10 | hari | Tabel | 100000 | 1000000 | [10 empty] | tiga |  | se
[7 empty] | 2200000 | [7 empty] | ribu |  | ratus | juta | belas
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 11300000 | [7 empty] | ribu |  | tiga ratus | juta | se belas
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 11300000 |  |  | Se Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah
| Se Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 11300000
Medan, November 2020
Disyahkan oleh : |  | Disetujui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh,
Ir. Gunung Iskandar Nasution |  | Muhri Fepri Iswanto |  |  |  | Julfan Fadhli
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa