## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN KERUSAKAN SENSOR LEVEL TANGKI SOLAR DAN DVR CCTV
LOKASI: BOOSTER PUMP LAU BENG KLEWANG
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Endress Hauser Hydrostatic Level measurement Waterpilot FMX21 - AA121HGD10A Out : 4 -20 mA Cable : 10 m range : 0 - 1 bar | 1 | unit | Hitung | 20794801.06 | 20794801.06 |  |  | 46666.6667
2 | DVR 8 Channel, Brand Hikvision type DS-7208HUHI-K1/E (setara) | 1 | unit | Hitung | 2400000 | 2400000
3 | HDD WD Purple (Setara) 2TB u/ DVR CCTV | 1 | unit | Hitung | 900000 | 900000
4 | Asesoris pemasangan (skun, kabel ties, paku klem kabel, isolasi scotch) | 1 | Ls | Hitung | 100000 | 100000 |  | 144
24194801.06
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126
1 | Pemasangan DVR CCTV di lokasi, setting DVR | 1 | unit | Hitung | 500000 | 500000
500000
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 24694801.06
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 24694801.06
| Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 24695000
[10 empty] | 24695000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[6 empty] | Medan, Agustus 2024 |  |  |  | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 95000 | 695000 | 4695000 | 24695000 | 24695000
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 90000 | 600000 | 4000000 | 20000000 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0
[15 empty] | lima | sembilan | enam | empat | dua
[15 empty] | ribu | puluh | ratus | juta | puluh
Ali Ismail Siregar |  | Defran Aritonang |  |  |  | Julfan Fadhli Siregar | [8 empty] | lima ribu | sembilan puluh | enam ratus | empat juta | dua puluh
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa
Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah