## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PEMASANGAN SENSOR LEVEL ELEKTRONIK PADA TANGKI SOLAR
LOKASI: BOOSTER PUMP MARELAN
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Pressure Transmitter Pulsar 726 Out : 4 -20 mA Cable : 20 m range : 0 - 1 bar | 1 | unit | Hitung | 17182000 | 17182000 |  |  | 46666.6667
2 | Kabel NYYHY Supreme 2 x 1.5mm (1 roll = 50 m) | 2 | roll | Hitung | 200000 | 400000
3 | Asesoris pemasangan (skun, kabel ties, paku klem kabel, isolasi scotch) | 1 | Ls | Hitung | 200000 | 200000 |  | 144
17782000
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126
1 | Pemasangan sensor di lokasi, kalibrasi, dan setting plc | 1 | Ls | Ls | 1500000 | 1500000
1500000
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 19282000
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 19282000
| Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 19282000
[10 empty] | 19282000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[6 empty] | Medan, Nopember 2021 |  |  |  | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 82000 | 282000 | 9282000 | 19282000 | 19282000
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 | 80000 | 200000 | 9000000 | 10000000 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0
[15 empty] | dua | delapan | dua |  | sembilan
[15 empty] | ribu | puluh | ratus | juta | belas
Nurleli |  | Muhri Fepri Iswanto |  |  |  | Julfan Fadhli | [8 empty] | dua ribu | delapan puluh | dua ratus | juta | sembilan belas
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa
Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah