## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN PERANGKAT WATERLEVEL RESERVOIR
LOKASI: RESERVOIR MENARA
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Pressure Transmitter Pulsar 726 Out : 4 -20 mA Cable : 20 m range : 0 - 1 bar | 1 | unit | Hitung | 17182000 | 17182000 |  |  | 46666.6667
2 | Panel Meter with Control Unit RIA15-AAB1 - Endress Hauser | 1 | unit | Hitung | 6103350 | 6103350
3 | Asesoris pemasangan (fisher, kabel ties, paku klem kabel, isolasi scotch) | 1 | Ls | Hitung | 200000 | 200000 |  | 144
23485350
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126
1 | Pemasangan sensor di lokasi, perakitan power supply pada box panel, setting dan kalibrasi | 1 | Ls | Ls | 1500000 | 1500000
1500000
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 24985350
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 24985350
| Dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 24985000
Medan, Februari 2018
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh,
Abdi Sucipto |  | Muhri Fepri Iswanto |  |  |  | Julfan Fadhli
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa