## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN SENSOR LEVEL ELEKTRONIK PADA TANGKI SOLAR
LOKASI: BOOSTER PUMP PADANG BULAN
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Endress Hauser Hydrostatic Level measurement Waterpilot FMX21 - AA121HGD10A Out : 4 -20 mA Cable : 10 m range : 0 - 1 bar | 1 | unit | Hitung | 20407746.27 | 20407746.27 |  |  | 46666.6667
2 | Kabel NYYHY EXTRANA 4 x 1.5mm (1 roll = 50 m) | 1 | roll | Hitung | 650000 | 650000
3 | Asesoris pemasangan (skun, kabel ties, paku klem kabel, isolasi scotch) | 1 | Ls | Hitung | 200000 | 200000 |  | 144
21257746.27
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126
1 | Pemasangan sensor di lokasi, kalibrasi, dan setting plc | 1 | unit | Hitung | 1000000 | 1000000
1000000
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 22257746.27
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 22257746.27
| Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 22258000
[10 empty] | 22258000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[6 empty] | Medan, September 2024 |  |  |  | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 58000 | 258000 | 2258000 | 22258000 | 22258000
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8000 | 50000 | 200000 | 2000000 | 20000000 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0
[15 empty] | delapan | lima | dua | dua | dua
[15 empty] | ribu | puluh | ratus | juta | puluh
Ali Ismail Siregar |  | Dedi Gusman |  |  |  | Julfan Fadhli | [8 empty] | delapan ribu | lima puluh | dua ratus | dua juta | dua puluh
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa
Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah