## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN KERUSAKAN SYSTEM SCADA AKIBAT PETIR
LOKASI: BOOSTER PUMP SEI AGUL DAN GARU
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Pressure Transmitter Pulsar 726 Out : 4 -20 mA Cable : 20 m range : 0 - 1 bar | 1 | unit | Hitung | 17182000 | 17182000 |  |  | 46666.6667
2 | Pressure Sensor, Cerabar E+H Range 0-10 Bar 4-20 mA | 2 | unit | Hitung | 3193994.1 | 6387988.2
3 | USB to USB Isolator modul (1,5 kV) | 2 | unit | Hitung | 250000 | 500000
3 | Asesoris pemasangan (seal tape, kabel ties, paku klem kabel, isolasi scotch) | 1 | Ls | Hitung | 100000 | 100000 |  | 144
24169988.2
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126
1 | Pemasangan sensor di lokasi, kalibrasi, dan setting plc | 1 | Ls | Ls | 300000 | 300000
300000
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 24469988.2
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 24469988.2
| Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 24470000
[10 empty] | 24470000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[6 empty] | Medan, Agustus 2020 |  |  |  | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 470000 | 4470000 | 24470000 | 24470000
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 400000 | 4000000 | 20000000 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0
[16 empty] | tujuh | empat | empat | dua
[15 empty] | ribu | puluh | ratus | juta | puluh
Ir. Gunung Iskandar Nst. |  | Muhri Fepri Iswanto |  |  |  | Julfan Fadhli | [8 empty] | ribu | tujuh puluh | empat ratus | empat juta | dua puluh
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa
Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah