## Baru
RAB PEMASANGAN CCTV - IPA Hamparan Perak
No. | Instrumen / Item | Harga Awal | Jasa | Harga | Jumlah |  | Total Harga (Rupiah) | Lokasi Pemasangan
Material
1 | NVR 16 Channel, Brand Hikvision type 7616NI (setara), termasuk setting dan koneksi LAN. | 2300000 | 500000 | 3420000 | 1 | pcs | 3420000 | Ruang SCADA | 500000
2 | LED TV Monitor 32" LG (setara), termasuk bracket, kabel signal dan pemasangan. | 2800000 | 200000 | 3550000 | 1 | set | 3550000 | Ruang SCADA | 200000
3 | HDD 1TB u/ NVR (Brand WD Purple / Setara) | 850000 | 0 | 800000 | 1 | Ls | 800000 | Lokasi NVR | 0
4 | IPCam Outdoor, Brand YKS 603 2.0 MPX (setara), termasuk pemasangan dan setting | 800000 | 300000 | 1100000 | 7 | set | 7700000 | - Intake (2) - Resv., Satpam (2) - RWP (1) - SCADA / Kantor (2) | 2100000
5 | IPCam Outdoor 2MP, Brand Hikvision, termasuk pemasangan dan setting | 1200000 | 300000 | 1500000 | 0 | Ls | 0 |  | 0
5 | Kabel UTP Cat-6 (per-roll = 300 meter) | 1650000 | 0 | 1730000 | 2 | Roll | 3460000 |  | 0
6 | Kabel power, Eterna, 2 x 0,75 x 50 meter, NYMHY (per gulung = 50 meter) | 200000 | 0 | 185000 | 7 | Gulung | 1295000 |  | 0
7 | Radio WIFI TP-Link WA-7210, termasuk pemasangan tiang, setting dan pointing. | 600000 | 200000 | 800000 | 4 | pcs | 3200000 | - Intake. - Resv - Satpam - Kantor Utama | 800000
8 | Antenna Omni Outdoor, TL-ANT2415D, TP-Link | 700000 | 0 | 450000 | 1 | pcs | 450000 | Kantor Utama | 0
9 | Switch HUB, TL-SF1008D, TP-Link, 8 Port | 150000 | 0 | 80000 | 3 | pcs | 240000 |  | 0
10 | Tiang Radio Galvanis 3/4" | 250000 | 0 | 110000 | 3 | pcs | 330000 |  | 0
11 | Asesoris Pemasangan (konektor RJ-45, stop kontak, Isolasi, klem kabel, kabel ties, klem tiang radio, semen u/ tapak tiang) | 550000 | 0 | 550000 | 1 | Ls | 550000 |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 24995000 |  | 3600000
|  |  |  | PPN 10% |  |  | 0
|  |  |  | GRAND TOTAL |  |  | 24995000
|  |  |  | PEMBULATAN |  |  | 24995000
Medan, Mei 2017
Dihitung oleh,
Parlin H. Bakara, ST
Kabid. PAM
Diketahui Oleh,
Joni Mulyadi, ST, MT
Kadiv. Pengolahan Air Minum
Disahkan Oleh,
Syahrial, ST
Kadiv. Perencanaan

## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN PEMASANGAN CCTV
BOOSTER PUMP GARU I
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SATUAN | ANALISA | ANALISA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
I | Material
1 | NVR 8 Channel, Brand Hikvision type 7608NI (setara), termasuk setting dan koneksi LAN. | 1 | unit |  | Hitung | 1200000 | 1200000 | 100000 | 0.01% | 0.02%
2 | LED TV Monitor 32" LG (setara), termasuk bracket, kabel HDMI 5m dan pemasangan. | 1 | unit |  | Hitung | 3550000 | 3550000
3 | HDD 1TB u/ NVR (Brand WD Black/ Setara) | 1 | unit |  | Hitung | 1310000 | 1310000
4 | IPCam Outdoor 2MP Hikvision DS-2CD2020F (setara) | 8 | bh |  | Hitung | 805000 | 6440000
5 | Power Supply 12V/2A + POE Injector | 8 | bh |  | Hitung | 100000 | 800000
6 | Kabel UTP BELDEN Cat-5e (per-roll = 300 meter) | 1 | bh |  | Hitung | 2000000 | 2000000
7 | Kabel power, Eterna, 2 x 0,75 NYMHY (per gulung = 50 meter) | 1 | Gulung |  | Hitung | 265000 | 265000
8 | Box Panel 50 x 60 x 20 cm indoor | 1 | bh |  | Hitung | 600000 | 600000
9 | UPS 650 VA MicroPack | 1 | bh |  | Hitung | 720000 | 720000
10 | Switch HUB POE CCTV, Blazz, 8 Port | 1 | bh |  | Hitung | 800000 | 800000
11 | Stop Kontak 6 lubang | 2 | bh |  | Hitung | 30000 | 60000
12 | TP-LINK 300Mbps Wireless N Router TL-WR841ND | 1 | unit |  | Hitung | 350000 | 350000
13 | Asesoris Pemasangan (konektor RJ-45, Isolasi, kabel ties, fischer ) | 1 | Ls |  | Ls | 200000 | 200000 |  | 10 | 20
[6 empty] | Jumlah I | 18295000
II | Pelaksanaan Pekerjaan
1 | Perakitan NVR, UPS dan Hub dalam Box Panel, pemasangan box di lokasi dan setting NVR. | 1 | ls |  | ls | 1000000 | 1000000
2 | Pemasangan dan setting IPCam di tiitk lokasi, termasuk instalasi kabel LAN | 8 | ls |  | ls | 200000 | 1600000
[6 empty] | Jumlah II | 2600000
Terbilang : "Dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah" |  |  |  |  | Jumlah I + II |  | 20895000
[5 empty] | TOTAL |  | 20895000
[5 empty] | Dibulatkan |  | 20895000
BERITA ACARA REALISASI PEKERJAAN
PERBAIKAN PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA MINI JL. KLAMBIR 5
CABANG DISKI
No. | Uraian | Vol. | Sat.
I | Material
1 | AVR - SX - 460 Merk:Stampord | 1 | Set
2 | Oil Meditran SAE 40 | 15 | Liter
3 | Filter Hawa Type 312 merg Proguard | 1 | Bh
4 | Bateray NS 100 Merk: GS | 1 | Bh
5 | Baja UNP ukuran 125x6 mm (81 kg/btg x 4 btg) | 324 | kg
6 | Besi Beton BJKU Uk. 16 mm (19 kg/btg x 5 btg) | 95 | kg
II | Pelaksanaan Pekerjaan Genset Selen (30 kVA)
1 | Bongkar Pasang Radiator (Terendam Banjir/lumpur) dan Servis. | 1 | Set
2 | Bongkar Pasang Engine (terendam banjir/lumpur) (General Overhoul) | 30 | kVA
3 | Bongkar Pasang Generator (Rotor, Stator, Serlak, Service dan Strating) | 1 | Set
4 | Bongkar Pasang Dinamo Charger (Terendam Banjir/lumpur) Servis, Serlak, Rotor dan Stator | 1 | Set
5 | Bongkar Pasang Dinamo Starter (Terendam Banjir/lumpur) Servis, Serlak, Rotor dan Stator. | 1 | Set
6 | Bongkar Pasang Tangki Minyak Solar (Pembersihan) | 1 | Set
7 | Pembuatan Base Plat Genset Uk. 230 cm x 100 cm x 100 cm | 1 | Set
8 | Sewa Katrol dan Tripot. | 7 | Hari
III | Pelaksanaan Pekerjaan Pompa
A. Pompa Backwash Daya 55 kW
1 | Bongkar Pasang Elektromotor (Pompa Backwash) Daya 55 kW | 2 | Unit
2 | Penyerlakan (55 kW) | 55 | kW
3 | Bongkar Pasang Bearing Elektromotor | 2 | Bh
4 | Bongkar Pasang Caver Elektromotor | 2 | Bh
5 | Bongkar Pasang Shaft Elektromotor | 2 | Bh
6 | Bongkar Pasang Kabel Power | 2 | Bh
7 | Bongkar Pasang Rotor | 2 | Bh
8 | Bongkar Coupling Elektromotor | 2 | Bh
9 | Penyetelan Elektromotor dengan Pompa | 2 | Bh
B. Pompa Distribusi Daya 18,5 kW
1 | Bongkar Pasang Elektromotor (Pompa Distribusi) Daya 18,5 kW | 2 | Unit
2 | Penyerlakan (18,5 kW) | 18.5 | kW
3 | Bongkar Pasang Bearing Elektromotor | 2 | Bh
4 | Bongkar Pasang Caver Elektromotor | 2 | Bh
5 | Bongkar Pasang Shaft Elektromotor | 2 | Bh
6 | Bongkar Pasang Kabel Power | 2 | Bh
7 | Bongkar Pasang Rotor | 2 | Bh
8 | Bongkar Coupling Elektromotor | 2 | Bh
9 | Penyetelan Elektromotr dengan Pompa | 2 | Bh
IV | Pelaksanaan Pekerjaan Panel
| Bongkar Pasang Komponen Panel Back Wash | 1 | Unit
| Bongkar Pasang komponen Panel Distribusi | 1 | Unit
| Test Commisioning. Pompa Panel dan Genset | 1 | WTP
Diketahui Oleh,
NEGOISASI BIAYA PEKERJAAN EMERGENCY
PERBAIKAN PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA MINI JL. KLAMBIR 5
CABANG DISKI
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SATUAN | ANALISA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
I | Material
1 | AVR - SX - 460 Merk:Stampord | 1 | Set |  | 6500000 | 6500000 |  | 13000
2 | Oil Meditran SAE 40 | 15 | Liter |  | 29940 | 449100 |  | 60
3 | Filter Hawa Type 312 merg Proguard | 1 | Bh |  | 706250 | 706250 |  | 1412.5
4 | Bateray NS 100 Merk: GS | 1 | Bh |  | 1525500 | 1525500 |  | 3051
5 | Baja UNP ukuran 125x6 mm (81 kg/btg x 4 btg) | 324 | kg |  | 12972.7 | 4203154.8 |  | 27.3
6 | Besi Beton BJKU Uk. 16 mm (19 kg/btg x 5 btg) | 95 | kg |  | 12972.7 | 1232406.5 |  | 27.3
[5 empty] | Jumlah I | 14616411.3
II | Pelaksanaan Pekerjaan Genset Selen (30 kVA)
1 | Bongkar Pasang Radiator (Terendam Banjir/lumpur) dan Servis. | 1 | Set |  | 1996000 | 1996000 |  | 4000
2 | Bongkar Pasang Engine (terendam banjir/lumpur) (General Overhoul) | 30 | kVA |  | 225548 | 6766440 |  | 452
3 | Bongkar Pasang Generator (Rotor, Stator, Serlak, Service dan Strating) | 1 | Set |  | 3243500 | 3243500 |  | 6500
4 | Bongkar Pasang Dinamo Charger (Terendam Banjir/lumpur) Servis, Serlak, Rotor dan Stator | 1 | Set |  | 998000 | 998000 |  | 2000
5 | Bongkar Pasang Dinamo Starter (Terendam Banjir/lumpur) Servis, Serlak, Rotor dan Stator. | 1 | Set |  | 998000 | 998000 |  | 2000
6 | Bongkar Pasang Tangki Minyak Solar (Pembersihan) | 1 | Set |  | 750000 | 750000
7 | Pembuatan Base Plat Genset Uk. 230 cm x 100 cm x 100 cm | 1 | Set |  | 3243000 | 3243000
8 | Sewa Katrol dan Tripot. | 7 | Hari |  | 150000 | 1050000
[5 empty] | Jumlah II | 19044940
III | Pelaksanaan Pekerjaan Pompa
A. Pompa Backwash Daya 55 kW
1 | Bongkar Pasang Elektromotor (Pompa Backwash) Daya 55 kW | 2 | Unit |  | 223000 | 446000
2 | Penyerlakan (55 kW) | 55 | kW |  | 22000 | 1210000
3 | Bongkar Pasang Bearing Elektromotor | 2 | Bh |  | 148000 | 296000
4 | Bongkar Pasang Caver Elektromotor | 2 | Bh |  | 500000 | 1000000
5 | Bongkar Pasang Shaft Elektromotor | 2 | Bh |  | 500000 | 1000000
6 | Bongkar Pasang Kabel Power | 2 | Bh |  | 250000 | 500000
7 | Bongkar Pasang Rotor | 2 | Bh |  | 500000 | 1000000
8 | Bongkar Coupling Elektromotor | 2 | Bh |  | 500000 | 1000000
9 | Penyetelan Elektromotor dengan Pompa | 2 | Bh |  | 200000 | 400000
[5 empty] | Jumlah III | 6852000
B. Pompa Distribusi Daya 18,5 kW
1 | Bongkar Pasang Elektromotor (Pompa Distribusi) Daya 18,5 kW | 2 | Unit |  | 152000 | 304000
2 | Penyerlakan (18,5 kW) | 18.5 | kW |  | 22000 | 407000
3 | Bongkar Pasang Bearing Elektromotor | 2 | Bh |  | 109000 | 218000
4 | Bongkar Pasang Caver Elektromotor | 2 | Bh |  | 364000 | 728000
5 | Bongkar Pasang Shaft Elektromotor | 2 | Bh |  | 364000 | 728000
6 | Bongkar Pasang Kabel Power | 2 | Bh |  | 250000 | 500000
7 | Bongkar Pasang Rotor | 2 | Bh |  | 360000 | 720000
8 | Bongkar Coupling Elektromotor | 2 | Bh |  | 360000 | 720000
9 | Penyetelan Elektromotr dengan Pompa | 2 | Bh |  | 150000 | 300000
[5 empty] | Jumlah IV | 4625000
IV | Pelaksanaan Pekerjaan Panel
1 | Bongkar Pasang Komponen Panel Back Wash | 1 | Unit |  | 3500000 | 3500000
2 | Bongkar Pasang komponen Panel Distribusi | 1 | Unit |  | 3500000 | 3500000
3 | Test Commisioning. Pompa Panel dan Genset | 1 | WTP |  | 2000000 | 2000000
[5 empty] | Jumlah V | 9000000
Terbilang : "Lima puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah" |  |  | Jumlah II + III + IV + V |  |  | 39521940
|  |  | PPN 10 % |  |  | 3952194
|  |  | Jumlah VI |  |  | 43474134
|  |  | Grand Total |  |  | 58090545.3
|  |  | Dibulatkan |  |  | 58090000
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SATUAN | ANALISA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
I | Material
1 | AVR - SX - 460 Merk:Stampord | 1 | Set |  | 6500000 | 6500000
2 | Oil Meditran SAE 40 | 15 | Liter |  | 30000 | 450000
3 | Filter Hawa Type 312 merg Proguard | 1 | Bh |  | 750000 | 750000
4 | Bateray NS 100 Merk: GS | 1 | Bh |  | 1650000 | 1650000
5 | Baja UNP ukuran 125x6 mm (81 kg/btg x 4 btg) | 324 | kg |  | 15000 | 4860000
6 | Besi Beton BJKU Uk. 16 mm (19 kg/btg x 5 btg) | 95 | kg |  | 15000 | 1425000
[5 empty] | Jumlah I | 15635000
II | Pelaksanaan Pekerjaan Genset Selen (30 kVA)
1 | Bongkar Pasang Radiator (Terendam Banjir/lumpur) dan Servis. | 1 | Set |  | 2500000 | 2500000
2 | Bongkar Pasang Engine (terendam banjir/lumpur) (General Overhoul) | 30 | kVA |  | 300000 | 9000000
3 | Bongkar Pasang Generator (Rotor, Stator, Serlak, Service dan Strating) | 1 | Set |  | 3250000 | 3250000
4 | Bongkar Pasang Dinamo Charger (Terendam Banjir/lumpur) Servis, Serlak, Rotor dan Stator | 1 | Set |  | 1000000 | 1000000
5 | Bongkar Pasang Dinamo Starter (Terendam Banjir/lumpur) Servis, Serlak, Rotor dan Stator. | 1 | Set |  | 1000000 | 1000000
6 | Bongkar Pasang Tangki Minyak Solar (Pembersihan) | 1 | Set |  | 750000 | 750000
7 | Pembuatan Base Plat Genset Uk. 230 cm x 100 cm x 100 cm | 1 | Set |  | 3500000 | 3500000
8 | Sewa Katrol dan Tripot. | 7 | Hari |  | 150000 | 1050000
[5 empty] | Jumlah II | 22050000
III | Pelaksanaan Pekerjaan Pompa
A. Pompa Backwash Daya 55 kW
1 | Bongkar Pasang Elektromotor (Pompa Backwash) Daya 55 kW | 2 | Unit |  | 250000 | 500000
2 | Penyerlakan (55 kW) | 55 | kW |  | 30000 | 1650000
3 | Bongkar Pasang Bearing Elektromotor | 2 | Bh |  | 160000 | 320000
4 | Bongkar Pasang Caver Elektromotor | 2 | Bh |  | 550000 | 1100000
5 | Bongkar Pasang Shaft Elektromotor | 2 | Bh |  | 550000 | 1100000
6 | Bongkar Pasang Kabel Power | 2 | Bh |  | 250000 | 500000
7 | Bongkar Pasang Rotor | 2 | Bh |  | 550000 | 1100000
8 | Bongkar Coupling Elektromotor | 2 | Bh |  | 550000 | 1100000
9 | Penyetelan Elektromotor dengan Pompa | 2 | Bh |  | 200000 | 400000
[5 empty] | Jumlah III | 7770000
B. Pompa Distribusi Daya 18,5 kW
1 | Bongkar Pasang Elektromotor (Pompa Distribusi) Daya 18,5 kW | 2 | Unit |  | 250000 | 500000
2 | Penyerlakan (18,5 kW) | 18.5 | kW |  | 30000 | 555000
3 | Bongkar Pasang Bearing Elektromotor | 2 | Bh |  | 150000 | 300000
4 | Bongkar Pasang Caver Elektromotor | 2 | Bh |  | 380000 | 760000
5 | Bongkar Pasang Shaft Elektromotor | 2 | Bh |  | 380000 | 760000
6 | Bongkar Pasang Kabel Power | 2 | Bh |  | 250000 | 500000
7 | Bongkar Pasang Rotor | 2 | Bh |  | 380000 | 760000
8 | Bongkar Coupling Elektromotor | 2 | Bh |  | 380000 | 760000
9 | Penyetelan Elektromotr dengan Pompa | 2 | Bh |  | 150000 | 300000
[5 empty] | Jumlah IV | 5195000
IV | Pelaksanaan Pekerjaan Panel
1 | Bongkar Pasang Komponen Panel Back Wash | 1 | Unit |  | 3500000 | 3500000
2 | Bongkar Pasang komponen Panel Distribusi | 1 | Unit |  | 3500000 | 3500000
3 | Test Commisioning. Pompa Panel dan Genset | 1 | WTP |  | 2000000 | 2000000
[5 empty] | Jumlah V | 9000000
Terbilang : "Enam Puluh empat juta lima puluh satu ribu rupiah" |  |  | Jumlah II + III + IV + V |  |  | 44015000
|  |  | PPN 10 % |  |  | 4401500
|  |  | Jumlah VI |  |  | 48416500
|  |  | Grand Total |  |  | 64051500
|  |  | Dibulatkan |  |  | 64051000
Medan, Juli 2018
Dihitung Oleh
Julfan Fadhli
Kabid. O P
Diketahui Oleh,
Muhri Fepri Iswanto
Kadiv. Transmisi Distribusi
Disahkan Oleh,
Abdi Sucipto
Kadiv. Perencanaan
Medan, Mei 2016
Dibuat Oleh,
CV. Cipta Mandiri Engineering
Nufendi
Direktur
Parlin H. Bakara, ST
Kabid. PAB
Anton Simatupang
Kabid. Pengawasan
CV. CIPTA MANDIRI ENGINEERING
Nufendi
Direktur
PDAM TIRTANADI
Joni Mulyadi, ST, MT.
Kadiv. Produksi

## RAB (2)
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN BATERAI UNIVERSAL DATALOGGER
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SATUAN | ANALISA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
I | Material
1 | Baterai UPS VRLA 12V 20AH Samoto (setara) untuk lokasi : - Two Rivers - Kantor Labuhan - IPA Martubung - Gedung Johor | 4 | pcs | Hitung | 950000 | 3800000 | 0
2 | Asesoris Pemasangan (terminal bateray, kabel bateray, Isolasi, kabel ties, klem kabel, fischer ) | 1 | Ls | Ls | 200000 | 200000 | 100 | #REF! | #REF!
[5 empty] | Jumlah I | 4000000 | 100
II | Pelaksanaan Pekerjaan
1 | Pemasangan dan setting Baterai di lokasi, pembersihan solar panel | 4 | titik | titik | 200000 | 800000 | 1700 |  | 3154
[5 empty] | Jumlah II | 800000 | 1700 |  | 3154
Terbilang : Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah |  |  |  | Jumlah I + II |  | 4800000 | 1800
|  |  |  | TOTAL |  | 4800000
|  |  |  | Dibulatkan |  | 4800000 | 3000000
[9 empty] | 4800000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[9 empty] | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 4000000 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0
[16 empty] | delapan | empat
[14 empty] | ribu |  | ratus | juta
[14 empty] | ribu |  | delapan ratus | empat juta
Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
13000
60
1412.5
3051
27.3
27.3
4000
452
6500
2000
2000
Medan, Pebruari 2024
Dihitung Oleh
Julfan Fadhli
Kabid. Operasional Pompa
Diketahui Oleh,
Dedi Gusman
Kadiv. Transmisi Distribusi
Disahkan Oleh,
Siti Zainab Lubis
Kadiv. Perencanaan Air Minum
Medan, Mei 2016
Dibuat Oleh,
CV. Cipta Mandiri Engineering
Nufendi
Direktur
Parlin H. Bakara, ST
Kabid. PAB
Anton Simatupang
Kabid. Pengawasan
CV. CIPTA MANDIRI ENGINEERING
Nufendi
Direktur
PDAM TIRTANADI
Joni Mulyadi, ST, MT.
Kadiv. Produksi