## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PEMASANGAN ALARM DAN DISPLAY SENSOR PRESSURE INLET
LOKASI: BOOSTER PUMP GARU
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Panel Meter with Control Unit RIA15-AAB1 - Endress Hauser | 1 | unit | - | stok gudang | stok gudang
2 | Power Supply : Input 220 Vac, Output 24VDC 10A | 1 | unit | Hitung | 300000 | 300000
3 | Bateray VRLA 12V 12AH Panasonic | 2 | unit | Hitung | 350000 | 700000
4 | Kabel NYYHY Eterna, 4 x 0,75 mm | 1 | roll | Hitung | 850000 | 850000
5 | High Decible Sirine Alarm 24V | 2 | unit | Hitung | 75000 | 150000
6 | DuraBox Plastic Panel 30 x 40 x 18 cm indoor | 1 | unit | Hitung | 1400000 | 1400000
7 | Asesoris pemasangan (fisher, kabel ties, paku klem kabel, isolasi scotch) | 1 | Set | Hitung | 200000 | 200000 |  | 144
3600000
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126
1 | Pemasangan panel di lokasi, perakitan display dan power supply pada box panel, setting dan kalibrasi | 1 | Unit | Hitung | 800000 | 800000
800000
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 4400000
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 4400000
| Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 4400000
Medan, Juni 2024
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh,
Ali Ismail Siregar |  | Dedi Gusman |  |  |  | Julfan Fadhli Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa
[9 empty] | 4400000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[9 empty] | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 4000000 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
[16 empty] | empat | empat
[14 empty] | ribu |  | ratus | juta
[14 empty] | ribu |  | empat ratus | empat juta
Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah