## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PEMASANGAN DATA LOG SERVER
LOKASI: BOOSTER MENARA
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Controller Open Source ATMEL ATMega328P, 6ch Analog Input + 12ch Digital Input, termasuk perakitan dan pemrograman unit. | 1 | Ls | Ls | 14000000 | 14000000 |  |  | 46666.6667 | 2640
2 | Digital Timer Switch / Stop Kontak Programmable - Kaiser (setara) | 1 | Unit | Hitung | 150000 | 150000 |  |  |  | 1056
3 | Cerabar Pressure Sensor Order code PMP11-AA1U1NBVXJ | 1 | pcs | Hitung | 4125507 | 4125507 |  |  |  | 2320
4 | Relay Omron MKS2P 220 Volt + Socket (Original) + Jasa pemasangan di panel pompa | 8 | pcs | Hitung | 225000 | 1800000 |  |  |  | 736
5 | 3G Wireless Router + USB Modem Sierra 320U Brand : TP-Link Type : MR3420 | 1 | set | Hitung | 600000 | 600000 |  | 144
6 | Box Panel 60 x 40 x 20 cm | 1 | bh | Hitung | 500000 | 500000 |  |  |  | 0.011364
7 | UPS APC BX650LI-MS / UPS 650VA APC (setara) | 1 | bh | Hitung | 750000 | 750000 |  |  |  | 0.016304
8 | Kabel Cat5e Belden Ori | 150 | m | Hitung | 7000 | 1050000 |  | 144 |  | 0.095041
9 | Kabel Eterna NYMHY 2 x 0.75 (1 roll = 50m) | 2 | roll | Hitung | 185000 | 370000 |  | 144
10 | Asesoris pemasangan (Isolasi, kabel power, terminal, kabel UTP, paku klem, fisher) | 1 | Ls | Ls | 200000 | 200000 |  | 144 |  | 2
23545507
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 23545507
| Dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 23546000 | 1454000
Medan, Desember 2018
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh,
Abdi Sucipto |  | Muhri Fepri Iswanto |  |  |  | Julfan Fadhli
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa

## breakdown
780
Tapak Pompa
[9 empty] | 170 |  |  |  |  | 50
300
92
[6 empty] | 18 |  | Luas lantai |  | = 7.8 x 3.0 |  |  |  |  | Luas dinding tapak |  | = 4 x ((2 x 0,18 x 0,92) + (2 x 0,18 x 1,7))
[10 empty] | = | 23.4 | m2 |  |  |  |  | = | 3.7728 | m2
[15 empty] | Luas dinding gedung |  | = (2 x 0,5 x 3,0) + (2 x 0,5 x 7,8)
[8 empty] | Luas Total |  | = | 37.9728 | m2 |  |  | (tinggi 0.5 m) |  | = | 10.8 | m2
Per kg cat untuk 6 m2. Pengecatan 3 lapis.
| Kebutuhan cat | = | (38 * 3) / 6
|  | = | 18.9864 | kg | pembulatan => |  | 20 kg

## Sheet1
2.5 | 0.29
3.5 | 0.406