## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PEMASANGAN PRESSURE SENSOR Q1 sd Q5
LOKASI: IPA SUNGGAL
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Pressure Sensor, Cerabar E+H Range 0-10 Bar 4-20 mA | 5 | unit | Hitung | 3484357.2 | 17421786 |  |  | 46666.6667
2 | Ball valve kuningan ONDA 3/4" + Double neple | 5 | set | Hitung | 140500 | 702500
3 | Asesoris pemasangan (sealtape, kabel ties, lem pipa, paku klem kabel) | 1 | Ls | Hitung | 200000 | 200000 |  | 144
18324286
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126
1 | Pemasangan sensor pada perpipaan dan koneksi elektrikal
| - Tukang (1 orang) | 3 | hari | Tabel | 103900 | 311700
| - Pekerja (1 orang) | 3 | hari | Tabel | 86784 | 260352
572052
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 18896338 |  |  | 18896000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[10 empty] | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 96000 | 896000 | 8896000 | 18896000 | 18896000
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 18896338 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 90000 | 800000 | 8000000 | 10000000 | 0
| Delapan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 18896000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0
[15 empty] | enam | sembilan | delapan |  | delapan
[6 empty] | Medan, Januari 2021 | [8 empty] | ribu | puluh | ratus | juta | belas
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh, | [8 empty] | enam ribu | sembilan puluh | delapan ratus | juta | delapan belas
Delapan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah
Gunung Iskandar Nasution |  | Muhri Fepri Iswanto |  |  |  | Julfan Fadhli Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa