## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PEMASANGAN PRESSURE SENSOR ELEKTRONIS
LOKASI: BOOSTER MABAR DAN CEMARA
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Pressure Sensor, Cerabar E+H Range 0-10 Bar 4-20 mA | 6 | unit | Hitung | 3193994.1 | 19163964.6 |  |  | 46666.6667
2 | Kabel NYYHY Eterna 2 x 1.5 mm (1 roll = 50m) | 4 | roll | Hitung | 346000 | 1384000 |  | 144
3 | Ball valve kuningan ONDA 3/4" + Double neple | 6 | set | Hitung | 140500 | 843000
4 | Tee galvanis 3/4" + Double neple | 6 | set | Hitung | 25000 | 150000
5 | Asesoris pemasangan (sealtape, kabel ties, lem pipa, paku klem kabel) | 1 | Ls | Hitung | 150000 | 150000 |  | 144
21690964.6
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126
1 | Pemasangan sensor pada perpipaan dan koneksi elektrikal
| - Tukang (1 orang) | 2 | hari | Tabel | 103900 | 207800
| - Pekerja (1 orang) | 2 | hari | Tabel | 86784 | 173568
381368
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 22072332.6 |  |  | 22072000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[10 empty] | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 72000 | 72000 | 2072000 | 22072000 | 22072000
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 22072332.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 70000 | 0 | 2000000 | 20000000 | 0
| Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 22072000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0
[15 empty] | dua | tujuh |  | dua | dua
[6 empty] | Medan, Agustus 2020 | [8 empty] | ribu | puluh |  | juta | puluh
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh, | [8 empty] | dua ribu | tujuh puluh |  | dua juta | dua puluh
Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah
Gunung Iskandar Nasution |  | Muhri Fepri Iswanto |  |  |  | Julfan Fadhli Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa