## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN KERUSAKAN PERANGKAT SCADA
LOKASI: BOOSTER MABAR
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Pressure Sensor, Cerabar E+H Range 0-10 Bar 4-20 mA Cerabar PMP11-VWJ | 2 | unit | Hitung | 3193994.1 | 6387988.2 |  |  | 46666.6667
2 | DIN Rail 4/20 mA Signal isolator, RB223 Endress Hauser | 2 | unit | Hitung | 2553000 | 5106000 |  | 144
3 | Surge Arrester Schneider Domae 1P+N | 1 | unit | Hitung | 1520000 | 1520000 |  | 144
4 | Kabel NYA 2.5 mm SUPREME | 1 | roll | Hitung | 260000 | 260000 |  | 144
3 | Asesoris pemasangan (sealtape, kabel ties, kabel, lem pipa, paku klem kabel) | 1 | Ls | Hitung | 200000 | 200000 |  | 144
13473988.2
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126
1 | Pemasangan sensor pada perpipaan, koneksi elektrikal surge arrester, setting dan kalibrasi | 1 | ls | ls | 800000 | 800000
800000
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 14273988.2 |  |  | 14274000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[10 empty] | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 74000 | 274000 | 4274000 | 14274000 | 14274000
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 14273988.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 70000 | 200000 | 4000000 | 10000000 | 0
| Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 14274000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0
[15 empty] | empat | tujuh | dua |  | empat
[6 empty] | Medan, November 2021 | [8 empty] | ribu | puluh | ratus | juta | belas
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh, | [8 empty] | empat ribu | tujuh puluh | dua ratus | juta | empat belas
Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah
Nurleli |  | Muhri Fepri Iswanto |  |  |  | Julfan Fadhli
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa