## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN KERUSAKAN SENSOR PRESSURE SCADA AKIBAT PETIR
LOKASI: BOOSTER PADANG BULAN
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Pressure Sensor, Cerabar E+H Range 0-10 Bar 4-20 mA Cerabar PMP11-VWJ | 2 | unit | Hitung | 3193994.1 | 6387988.2 |  |  | 46666.6667
2 | 4/20 mA Signal isolator, RB223 Endress Hauser | 4 | unit | Hitung | 2200000 | 8800000 |  | 144
3 | Asesoris pemasangan (sealtape, kabel ties, kabel, lem pipa, paku klem kabel) | 1 | Ls | Hitung | 200000 | 200000 |  | 144
15387988.2
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126
1 | Pemasangan sensor pada perpipaan, koneksi elektrikal, setting dan kalibrasi | 1 | ls | ls | 500000 | 500000
500000
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 15887988.2 |  |  | 15888000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[10 empty] | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 88000 | 888000 | 5888000 | 15888000 | 15888000
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 15887988.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 80000 | 800000 | 5000000 | 10000000 | 0
| Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 15888000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0
[15 empty] | delapan | delapan | delapan |  | lima
[6 empty] | Medan, April 2021 | [8 empty] | ribu | puluh | ratus | juta | belas
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh, | [8 empty] | delapan ribu | delapan puluh | delapan ratus | juta | lima belas
Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah
Nurleli |  | Muhri Fepri Iswanto |  |  |  | Julfan Fadhli
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa