## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN PRESSURE SENSOR DATA LOGGER
LOKASI: Q1 IPA SUNGGAL
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Pressure Sensor, Cerabar E+H Range 0-10 Bar 4-20 mA Cerabar PMP11-AA1L1PBWBJ | 1 | unit | Hitung | 4913829.8 | 4913829.8 |  |  | 46666.6667
2 | Kabel NYYHY 2 x 0.75 mm EXTRANA (1 roll = 50m) | 10 | m | Hitung | 7000 | 70000 |  | 144
3 | Asesoris pemasangan (sealtape, kabel ties, kabel, lem pipa, paku klem kabel) | 1 | Ls | Hitung | 200000 | 200000 |  | 144
5183829.8
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126
1 | Pemasangan sensor pada perpipaan, setting dan kalibrasi | 1 | Unit | Hitung | 300000 | 300000
300000
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 5483829.8 |  |  | 5484000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[10 empty] | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 84000 | 484000 | 5484000 | 5484000 | 5484000
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 5483829.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 80000 | 400000 | 5000000 | 0 | 0
| Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 5484000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0
[15 empty] | empat | delapan | empat | lima
[6 empty] | Medan, September 2023 | [8 empty] | ribu | puluh | ratus | juta
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh, | [8 empty] | empat ribu | delapan puluh | empat ratus | lima juta
Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah
Siti Zainab Lubis, ST |  | Dedi Gusman |  |  |  | Julfan Fadhli
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa