## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PEMASANGAN DATA LOG SERVER
LOKASI: SUMUR BOR xxxxxx
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Controller Open Source ATMEL ATMega328P, 4ch Analog Input + 4ch Digital Input, termasuk perakitan dan pemrograman unit. | 1 | Ls | Ls | 12000000 | 12000000 |  |  | 46666.6667 | 2640
2 | Pc Desktop u/ server Brand : Modified CPU Type : Intel i5, 4GB Memory, 128 GB SSD | 1 | Unit | Hitung | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 0
3 | Pressure Sensor, Cerabar E+H Range 0-10 Bar 4-20 mA termasuk pemasangan | 1 | Unit | Hitung | 3400000 | 3400000 |  |  |  | 0
4 | Bardi Smart Plug, 220V 16A (setara) | 1 | Unit | Hitung | 200000 | 200000 |  |  |  | 1056
5 | Relay Omron MKS2P 220 Volt + Socket (Original) + Jasa pemasangan di panel pompa | 5 | pcs | Hitung | 225000 | 1125000 |  |  |  | 736
6 | 3G Wireless Router + USB Modem Sierra 320U Brand : TP-Link Type : MR3420 | 1 | set | Hitung | 800000 | 800000 |  | 144
7 | Box Panel 60 x 40 x 20 cm | 1 | bh | Hitung | 500000 | 500000 |  |  |  | 0.011364
8 | UPS APC BX650LI-MS / UPS 650VA APC (setara) | 1 | bh | Hitung | 600000 | 600000 |  |  |  | 0.016304
9 | Kabel Cat5e Belden Ori | 50 | m | Hitung | 5000 | 250000 |  | 144 |  | 0.095041
10 | Kabel Eterna NYYHY 2 x 0.75 (1 roll = 50m) | 2 | roll | Hitung | 200000 | 400000 |  | 144
11 | Asesoris pemasangan (Isolasi, kabel power, terminal, kabel UTP, paku klem, fisher) | 1 | Ls | Ls | 300000 | 300000 |  | 144 |  | 2
[7 empty] | 24575000 |  |  | 24575000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 24575000 |  |  | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 75000 | 575000 | 4575000 | 24575000 | 24575000
| Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 24575000 | 425000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 70000 | 500000 | 4000000 | 20000000 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0
[6 empty] | Medan, Juni 2021 | [8 empty] | lima | tujuh | lima | empat | dua
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh, | [8 empty] | ribu | puluh | ratus | juta | puluh
[15 empty] | lima ribu | tujuh puluh | lima ratus | empat juta | dua puluh
Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Nurleli |  | Arief Siregar |  |  |  | ...........................................
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Produksi |  |  |  | Kabid. ...........................................

## breakdown
780
Tapak Pompa
[9 empty] | 170 |  |  |  |  | 50
300
92
[6 empty] | 18 |  | Luas lantai |  | = 7.8 x 3.0 |  |  |  |  | Luas dinding tapak |  | = 4 x ((2 x 0,18 x 0,92) + (2 x 0,18 x 1,7))
[10 empty] | = | 23.4 | m2 |  |  |  |  | = | 3.7728 | m2
[15 empty] | Luas dinding gedung |  | = (2 x 0,5 x 3,0) + (2 x 0,5 x 7,8)
[8 empty] | Luas Total |  | = | 37.9728 | m2 |  |  | (tinggi 0.5 m) |  | = | 10.8 | m2
Per kg cat untuk 6 m2. Pengecatan 3 lapis.
| Kebutuhan cat | = | (38 * 3) / 6
|  | = | 18.9864 | kg | pembulatan => |  | 20 kg

## Sheet1
2.5 | 0.29
3.5 | 0.406