## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PEMASANGAN DISPLAY FLOWMETER MAG8000 SIEMENS JALUR INLET
LOKASI: BOOSTER PUMP SEJARAH
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Siemens MAG8000 Display unit | 1 | unit | - | stok gudang | stok gudang
2 | Selang konduit nylon 1" | 8 | m | Hitung | 15000 | 120000
3 | Kabel NYYHY Eterna, 4 x 0,75 mm | 1 | roll | Hitung | 850000 | 850000
4 | Asesoris pemasangan (fisher, kabel ties, paku klem kabel, isolasi scotch) | 1 | Set | Hitung | 200000 | 200000 |  | 144
1170000
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126
1 | Pemasangan display unit MAG8000 di lokasi, setting dan kalibrasi unit, termasuk setting Server SCADA untuk integrasi flowmeter ke dalam sistem | 1 | Ls | Hitung | 1500000 | 1500000
2 | Pemasangan kabel dari display unit ke PLC SCADA di ruang operator. | 1 | Ls | Hitung | 300000 | 300000
1800000
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 2970000
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 2970000
| Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 2970000
Medan, Juni 2024
Disyahkan oleh : |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh,
Ali Ismail Siregar |  | Dedi Gusman |  |  |  | Julfan Fadhli Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa
[9 empty] | 2970000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[9 empty] | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 900000 | 2000000 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0
[15 empty] | tujuh | sembilan | dua
[14 empty] | ribu | puluh | ratus | juta
[14 empty] | ribu | tujuh puluh | sembilan ratus | dua juta
Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah